## С фланцевым соединением
КРАН ШАРОВЫЙ
фланцевое соединение
DN | PN | d | D | D1 | D2 | n отв | H | I | L | Масса,
15 | 40 | 10 | 95 | 65 | 14 | 4 | 109 | 158 | 120 | 1.6
20 | 40 | 15 | 105 | 75 | 14 | 4 | 110 | 158 | 120 | 2.2
25 | 40 | 18 | 115 | 85 | 14 | 4 | 112 | 158 | 140 | 2.7
32 | 40 | 24 | 135 | 100 | 18 | 4 | 117 | 158 | 140 | 3.7
40 | 40 | 30 | 145 | 110 | 18 | 4 | 108 | 192 | 165 | 4.7
50 | 40 | 40 | 158 | 125 | 18 | 4 | 117 | 192 | 180 | 6.5
65 | 16 | 49 | 178 | 145 | 18 | 4 | 122 | 192 | 200 | 8.2
65 | 25 | 49 | 178 | 145 | 18 | 8 | 122 | 192 | 200 | 7.8
80 | 16 | 63 | 195 | 160 | 18 | 4 | 155 | 255 | 210 | 11
80 | 25 | 63 | 195 | 160 | 18 | 8 | 155 | 255 | 210 | 10.7
100 | 16 | 75 | 215 | 180 | 18 | 8 | 165 | 255 | 230 | 13.7
100 | 25 | 75 | 230 | 190 | 22 | 8 | 165 | 255 | 230 | 16
125 | 16 | 100 | 245 | 210 | 18 | 8 | 197 | 525 | 350 | 24.6
125 | 25 | 100 | 270 | 220 | 26 | 8 | 197 | 525 | 350 | 30.5
150 | 16 | 125 | 280 | 240 | 22 | 8 | 214 | 525 | 380 | 33
150 | 25 | 125 | 300 | 250 | 26 | 8 | 214 | 525 | 380 | 37.5
200 | 16 | 148 | 335 | 295 | 22 | 12 | 239 | 525 | 450 | 51
200 | 25 | 148 | 360 | 310 | 26 | 12 | 239 | 525 | 450 | 57
250 | 16 | 200 | 405 | 355 | 26 | 12 | 274 | 1030 | 530 | 93
250 | 25 | 200 | 425 | 370 | 30 | 12 | 274 | 1030 | 530 | 101
300 | 16 | 240 | 460 | 410 | 26 | 12 | 330 | - | 750 | 156
300 | 25 | 240 | 485 | 430 | 30 | 16 | 330 | - | 750 | 168
350 | 16 | 300 | 520 | 470 | 26 | 16 | 384 | - | 750 | 235
350 | 25 | 300 | 550 | 490 | 33 | 16 | 384 | - | 750 | 248
400 | 16 | 305 | 580 | 525 | 30 | 16 | 384 | - | 880 | 300
400 | 25 | 305 | 610 | 550 | 33 | 16 | 384 | - | 880 | 300
500 | 16 | 390 | 710 | 650 | 33 | 20 | 436 | - | 990 | 462
500 | 25 | 390 | 730 | 660 | 39 | 20 | 436 | - | 990 | 483

## Под приварку
КРАН ШАРОВЫЙ
приварное соединение
DN | PN | d | D | D1 | D2 | n отв | H | I | L | Масса,
15 | 40 | 10 | 95 | 65 | 14 | 4 | 109 | 158 | 120 | 1.6
20 | 40 | 15 | 105 | 75 | 14 | 4 | 110 | 158 | 120 | 2.2
25 | 40 | 18 | 115 | 85 | 14 | 4 | 112 | 158 | 140 | 2.7
32 | 40 | 24 | 135 | 100 | 18 | 4 | 117 | 158 | 140 | 3.7
40 | 40 | 30 | 145 | 110 | 18 | 4 | 108 | 192 | 165 | 4.7
50 | 40 | 40 | 158 | 125 | 18 | 4 | 117 | 192 | 180 | 6.5
65 | 16 | 49 | 178 | 145 | 18 | 4 | 122 | 192 | 200 | 8.2
65 | 25 | 49 | 178 | 145 | 18 | 8 | 122 | 192 | 200 | 7.8
80 | 16 | 63 | 195 | 160 | 18 | 4 | 155 | 255 | 210 | 11
80 | 25 | 63 | 195 | 160 | 18 | 8 | 155 | 255 | 210 | 10.7
100 | 16 | 75 | 215 | 180 | 18 | 8 | 165 | 255 | 230 | 13.7
100 | 25 | 75 | 230 | 190 | 22 | 8 | 165 | 255 | 230 | 16
125 | 16 | 100 | 245 | 210 | 18 | 8 | 197 | 525 | 350 | 24.6
125 | 25 | 100 | 270 | 220 | 26 | 8 | 197 | 525 | 350 | 30.5
150 | 16 | 125 | 280 | 240 | 22 | 8 | 214 | 525 | 380 | 33
150 | 25 | 125 | 300 | 250 | 26 | 8 | 214 | 525 | 380 | 37.5
200 | 16 | 148 | 335 | 295 | 22 | 12 | 239 | 525 | 450 | 51
200 | 25 | 148 | 360 | 310 | 26 | 12 | 239 | 525 | 450 | 57
250 | 16 | 200 | 405 | 355 | 26 | 12 | 274 | 1030 | 530 | 93
250 | 25 | 200 | 425 | 370 | 30 | 12 | 274 | 1030 | 530 | 101
300 | 16 | 240 | 460 | 410 | 26 | 12 | 330 | - | 750 | 156
300 | 25 | 240 | 485 | 430 | 30 | 16 | 330 | - | 750 | 168
350 | 16 | 300 | 520 | 470 | 26 | 16 | 384 | - | 750 | 235
350 | 25 | 300 | 550 | 490 | 33 | 16 | 384 | - | 750 | 248
400 | 16 | 305 | 580 | 525 | 30 | 16 | 384 | - | 880 | 300
400 | 25 | 305 | 610 | 550 | 33 | 16 | 384 | - | 880 | 300
500 | 16 | 390 | 710 | 650 | 33 | 20 | 436 | - | 990 | 462
500 | 25 | 390 | 730 | 660 | 39 | 20 | 436 | - | 990 | 483